allegato 4

facsimile offerta tecnica

Facsimile di Dichiarazione di offerta tecnica

Spett.le

AMA S.p.A.

Via Calderon de la Barca, 87

00142 - ROMA

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto __________________________________, nato a __________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della _________________, con sede in _______________, Via _______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________, partita IVA n. ___________________, (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”,

si impegna

ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Contratto, nel Capitolato Tecnico e, comunque, nell’ulteriore documentazione della “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016, in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di un sistema di videosorveglianza ed antintrusione radar perimetrale con letture targhe per i 13 (tredici) centri di raccolta di ama S.p.A.”, nel rispetto di:

- tutti - nessuno escluso - i termini, le modalità, le condizioni, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio inerenti l’esecuzione delle relative attività contrattuali (“Requisiti minimi”) previsti e prescritti nella citata documentazione, da intendersi quali obbligazioni essenziali del concorrente sia in fase di partecipazione alla presente Procedura, sia in fase di esecuzione del relativo Contratto;

nonché, ove migliorativi

(ii) tutti - nessuno escluso - i termini, le modalità e le condizioni previsti nella propria Offerta  Tecnica, in particolare si impegna ad offrire:

| Telecamere |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Telecamera Fissa di tipo bullet |  |  |
| Caratteristiche premianti |  | Preferenze |
| Lente | P-iris |  |
| Apertura massima alla focale minima (F) | 1.2 o inferior |  |
| Focus Remoto | Funzionalità di focus remoto |  |
| Zoom Remoto | Funzionalità di zoom remoto |  |
| Illuminatore IR | Portata maggiore > 30 metri |  |
| Risoluzione | 2048x1536 pixel o superiore |  |
| Audio | Supporto audio 2 vie |  |
|  | Generazione allarmi in presenza di fonte sonora dalla telecamera verso il centro di controllo |  |
| Modalità di alimentazione aggiuntiva alla POE | Alimentazione AC o DC o entrambe |  |
| Grado di protezione | IK10 |  |
| Supporto Memory Card | Supporto Card 64GB (o superiore) |  |
| Formato corridoio | Supporto del formato corridoio |  |
| WDR | Funzionalità WDR realizzata catturando più immagini con un diverso livello di esposizione |  |
| Multicast | Supporto al Multicast |  |
| API (Application Programming Interface) aperte per sviluppi di terze parti. | Disponibilità di almeno tre applicazioni già sviluppate da terze parti per VA con possibilità di installare almeno una applicazione sulla telecamera senza inficiare le altre funzioni (le applicazioni e le eventuali licenze non si intendono incluse nell'offerta presentata) |  |

| 2. Telecamera per lettura targhe a basse velocità |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche premianti |  | Preferenze |
| Illuminatore IR | A Potenza adattiva automatica |  |
| Risoluzione | 1920X1080 pixel o superiore |  |
| FPS | 60 FPS o superiore |  |
| Grado di protezione | IK10 |  |
| Supporto Memory Card (la memory card non è compresa nell’offerta presentata) | Supporto Card 64 GB |  |

| Network Video Recorder |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. NVR |  |  |
| Caratteristiche premianti |  | Preferenze |
| Numero Canali IP supportati | 10 canali o superiore con minimo 4 Mbps di recording rate per singolo canale |  |
| Storage incluso | 6TB totali |  |
| Conformità alle norme | Conformità Onvif Profilo S |  |
| Supporto Audio | 2 vie |  |

| Connetività |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Bridge Wireless Point to Point |  |  |
| Caratteristiche premianti |  | Preferenze |
| Antenna | Integrata o Esterna inclusa con guadagno di almeno 25dbi |  |
| 5. Bridge Wireless Point to MultiPoint |  |  |
| Antenna | Integrata o Esterna inclusa con guadagno di almeno 25dbi |  |
| 6. Wireless CPE |  |  |
| Antenna; Integrata o Esterna inclusa con guadagno di almeno 23dbi. |
| Massimo Data Rate; Almeno 300Mbps.. |

| Software |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. Video Management System |  |  |
| Caratteristiche premianti |  | Preferenze |
| N. telecamere supportate e licenziate | Illimitate |  |
| N. server supportati | Illimitati |  |
| N. Client con accesso contemporaneo | Illimitati |  |
| Video | Supporto alla funzionalità Multistreaming della telecamera (5 flussi) |  |
|  | Inseguimento della visuale |  |
| Management | Failover Management |  |
|  | Failover Recording |  |
|  | Registrazione Audio 2 vie |  |
| Sicurezza | Firma Video Registrati |  |
|  | Cifratura dei video registrati/archiviati |  |
| Funzionalità aggiuntive | LPR - funzionalità di riconoscimento targhe effettuata su immagini catturate dalle telecamere configurate sul sistema |  |

| Sistema Antintrusione |  |  |
| --- | --- | --- |
| Radar |  |  |
| Caratteristiche premianti |  | Preferenze |
| Distanza rilevamento intrusione | >60 metri |  |
| Risoluzione di rilevazione | < 50 cm |  |
| Potenza massima irradiata | <15 m Watt |  |
| Grado di protezione | IK10 |  |

| Servizi |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. Manutenzione correttiva |  |  |
| Caratteristica premiante |  | Preferenza |
| Estensione manutenzione | 48 mesi |  |
| 9. Manutenzione preventiva |  |  |
| Caratteristica premianti |  | Preferenza |
| Numero interventi di manutenzione preventiva annui | 4 interventi annui |  |
| Estensione manutenzione | 48 mesi |  |

________, lì_____________					Firma ______________________