## CME
FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE RADAR PERIMETRALE CON LETTURE TARGHE PER I TREDICI CENTRI DI RACCOLTA DI AMA S.P.A
N° | Articolo di elenco prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | U.M. | Quantità
Impianto Videosorvegliana
1 | AN 1 | Realizzazione Impianto di videosorveglianza
|  | sommano | n. | 1
Trasmissione Dati
2 | AN 2 | Realizzazione Impianto di connettività
|  | sommano | n. | 1
Infrastrutture di posa
3 | AN 3 | Forniture ed opere accessorie
|  | sommano | n. | 1
Antintrusione Radar Perimetrale
4 | AN 4 | Realizzazione Impianto antintrusione con Radar
|  | sommano | n. | 1
Manutenzione e Formazione
5 | AN 5 | Servizi di Manutenzione e addestramento personale AMA
|  | sommano | n. | 1

## AN1
N° | Articolo elenco prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
|  |  | U.M. | Q.tà
AN 1 - Realizzazione Impianto di videosorveglianza
1 | AN 1.1 | Fornitura e posa in opera di Telecamera a colori da esterno, IP66 - IK10 Bullet.
|  | sommano | n. | 113
2 | AN 1.2 | Fornitura e posa in opera di Telecamera Lettura Targhe IP66.
|  | sommano | n. | 13
3 | AN 1.3 | Fornitura e posa in opera di NVR.
|  | sommano | n. | 13
3 | AN 1.3 | Fornitura e posa in opera di VMS e Licenze.
|  | sommano | n. | 1

## AN2
N° | Articolo elenco prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
|  |  | U.M. | Q.tà
AN 2 - Realizzazione Impianto di connettività
1 | AN 2.1 | Fornitura e posa in opera di Switch industriale con nr. 4 porte.
|  | sommano | n. | 8
2 | AN 2.2 | Fornitura e posa in opera di Switch industriale con nr. 8 porte.
|  | sommano | n. | 16
3 | AN 2.3 | Fornitura e posa in opera di Apparato Bridge Punto-Punto.
|  | sommano | n. | 4

## AN3
N° | Articolo elenco prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
|  |  | U.M. | Q.tà
AN 3 - Forniture ed opere accessorie
1 | AN 3.1 | Armadio da palo in Vetroresina, con portello, grado di protezione IP 66, fornito con accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari.
|  | sommano | n. | 2
2 | AN 3.2 | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave
|  | sommano | n. | 11
3 | AN 3.3 | Cassetta di derivazione in lega leggera, grado di protezione IP 55, con 4 finestre, da parete vuota: 375 x 375 x 160 mm
|  | sommano | n. | 13
4 | AN 3.4 | Cassetta di derivazione in lega leggera, grado di protezione IP 56, ad alta resistenza (115 °C), pareti lisce, dimensioni: 460 x 380 x 180 mm, con apertura a cerniera
|  | sommano | n. | 1
5 | AN 3.5 | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 110mm
|  | sommano | n. | 25
6 | AN 3.6 | Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in materiale LSZH, cat. 6
|  | sommano | mt. | 6920
7 | AN 3.7 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata
|  | sommano | n. | 127
8 | AN 3.8 | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:
|  | sommano | n. | 2
9 | AN 3.9 | Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% e il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrice, costipato con rulli compressori, compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
|  | sommano | mq. | 6
10 | AN 3.10 | FG7OM1 sezione 3 x 4 mmq
|  | sommano | mt. | 220
11 | AN 3.11 | FG7OM1 sezione 3x 2,5 mmq
|  | sommano | mt. | 180
12 | AN 3.12 | Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e accumulatori tipo AGM-VRLA in dotazione, fattore di potenza in ingresso 0,99, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V frequenza 50/60 Hz, by-pass elettromeccanico sincronizzato, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza nominale 3000 VA, potenza attiva 2100 W, autonomia all'80% del carico 8 minuti
|  | sommano | n. | 13
13 | AN 3.13 | Gruppo di ventilazione con 2 ventole
|  | sommano | n. | 12
14 | AN 3.14 | Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggi inclusi, del Ø nominale di: 32
|  | sommano | m. | 820
15 | AN 3.15 | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
|  | sommano | n. | 27
16 | AN 3.16 | Operatore tecnico: Installazione armadi su palo
|  | sommano | hr. | 124
17 | AN 3.17 | Pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore magnetotermico portata 16 A, potere di interruzione 3 kA
|  | sommano | n. | 12
18 | AN 3.18 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di 24 porte per cavi UTP o FTP:
|  | sommano | n. | 15
19 | AN 3.19 | Pannello frontale cieco altezza pari ad una unità 19"
|  | sommano | n. | 13
20 | AN 3.20 | pannello passacavo in acciaio verniciato per il passaggio di cavi nella zona frontale
|  | sommano | n. | 13
21 | AN 3.21 | Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, lunghezza 2mt
|  | sommano | n. | 251
22 | AN 3.22 | Plinto per posizionamento di palo
|  | sommano | mc. | 48
23 | AN 3.23 | Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza «al filo incandescente» 850 °C: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V
|  | sommano | n. | 14
24 | AN 3.24 | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina per cavi UTP
|  | sommano | n. | 127
25 | AN 3.25 | Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN 35: in resina, IP 54/65: per 8 moduli disposti su una fila
|  | sommano | n. | 12
26 | AN 3.26 | Scatola portapparecchi
|  | sommano | n. | 127
27 | AN 3.27 | Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito con mezzi meccanici
|  | sommano | mc. | 80
28 | AN 3.28 | Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al «filo incandescente» 850 °C: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V
|  | sommano | n. | 14
29 | AN 3.29 | Trabattello
|  | sommano | hr. | 692
30 | AN 3.30 | Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, del Ø nominale di: 32mm
|  | sommano | m. | 3440
31 | AN 3.29 | Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 12,0 - attacco diam 60 mm
|  | sommano | n. | 2
32 | AN 3.30 | Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco diam 60 mm
|  | sommano | n. | 9
33 | AN 3.30 | Sbraccio rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di superficie, costipamento, richiusura e ri ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: lunghezza m 3,0 - attacco diam 60 mm
|  | sommano | n. | 2

## AN4
N° | Articolo elenco prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
|  |  | U.M. | Q.tà
AN 4- Realizzazione Impianto antintrusione con Radar
1 | AN 4 | Realizzazione Impianto antintrusione con Radar
|  | sommano | n. | 1

## AN5
N° | Articolo elenco prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
|  |  | U.M. | Q.tà
AN 5 - Servizi di Manutenzione e addestramento personale AMA
1 | AN 5.1 | Manutenzione della nuova fornitora per la durata di 36 mesi con modalità ordinaria.
|  | sommano | 3+ | 1
2 | AN 5.2 | Servizio di addestramento per l'utilizzo della nuova fornitura
|  | sommano | n. | 5